Предложения по изменениям в Федеральный закон  о водоснабжении и водоотведении и подзаконные акты  Правительства Российской Федерации

- В Федеральный закон  «О водоснабжении и  водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ

1.1.  Статья 20  Пункт 11 дополнить следующим содержанием:

При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему коммунальной канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод в систему коммунальной канализации допускается рассчитывать по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае абонент обязан в согласованные с организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроки представить ей данные, необходимые для расчета стока (%) по каждому выпуску (коэффициент выпуска - Кв).

2.1. Статья 26  Пункт 7 дополнить следующим содержанием:

Нормативы допустимых сбросов (НДС) разрабатываются по методике, утверждаемой постановлением Правительства РФ, при этом НДС не должны быть жестче нормативов для питьевой воды.

- В Постановление  Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении  изменений в некоторые акты Правительства Р Ф» от 29.07.2013  № 644

2.1. Раздел  III  Пункт 83 дополнить следующим содержанием:

В случае отсутствия у абонента средств измерений сточных вод, сбрасываемых в систему коммунальной канализации, эти объемы допускается принимать равными объемам воды, полученной абонентом из всех источников водоснабжения (включая горячее водоснабжение), учтенным средствами измерений.

При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему коммунальной канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод в систему коммунальной канализации допускается рассчитывать по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае абонент обязан в согласованные с организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроки представить ей данные, необходимые для расчета % стока по каждому выпуску (Кв).

2.2. Раздел VII Пункт 120 заменить  формулу П =  Кк  х Т х Q

на формулу П = Кк  х Т х Q х Кв,

где Кв- коэффициент, учитывающий  % от общего объема сточных вод на выпусках абонентов в системы коммунальной канализации.

Установить обоснованные значения коэффициента компенсации - Кк  потому, что приведенные значения существенно превышают экономически обоснованные расходы организаций ВКХ на устранение последствий загрязнений.

2.3. Раздел VII  Пункт 121 строка 7 - перед словом «обязан» вставить слова: «на основании акта, составленного с участием Водоканала, Департамента Росприроднадзора по СЗФО и Абонента» далее по тексту.

2.4. Раздел VII Пункт 123 заменить  формулу П = СУММАi [ (ФКi-ДКi) : ДК i]  х Т х Q              на  формулу П = СУММАi [ (ФКi-ДКi) : ДК i]  х Т х Q х Кв

где,  Кв- коэффициент, учитывающий % от общего объема сточных вод на выпусках абонентов в системы коммунальной канализации.

Т -  конкретная цена за нанесенный вред по каждому из 33 видов загрязнений, указанных в приложении № 3 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

  - Раздел Х в пункте 143 заменить слова: «более чем на 10 процентов» на слова:

«пропорционально проценту изменения производственной программы» далее по тексту.

- В Постановление  Правительства Р Ф  «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» от 04.09.2013  № 776

3.1. Раздел  III Пункт 15  дополнить следующим содержанием:

д) метод расчета баланса водопотребления и водоотведения, основанный на нормах, изложенных  в  СНиПах  и  указанных  в  паспортных  данных  водопотребляющего оборудования.

3.2. Раздел  IV Пункт 23  дополнить следующим содержанием:

При использовании абонентом воды в составе выпускаемой продукции, пользовании водой из разных источников водоснабжения, включая получение горячей воды от теплоснабжающей организации, наличии нескольких выпусков в систему коммунальной канализации и (или) в иные приемники сточных вод объем фактического сброса сточных вод в систему коммунальной канализации допускается рассчитывать по данным баланса водопотребления и водоотведения абонента. В этом случае абонент обязан в согласованные с организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроки представить ей данные, необходимые для расчета % стока по каждому выпуску (Кв).

3.3. Раздел IV пункт 25 дополнить следующей фразой:

Если у Абонента имеется несколько канализационных выпусков, то Методические указания по расчету общего объема принятых (отведенных) сточных вод, должны учитывать порядок распределение стоков по конкретным выпускам Абонента.

4. В постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»

4.1. Раздел  IV  пункты  11 д) и 12 л)  внести уточнения:   Каким документом определены сроки ликвидации аварий и повреждений или неисправностей.

4.2. Раздел VI  пункт 21 г)  дополнить фразой: «и  проводить  параллельный  отбор  проб  сточных  вод.»

  - Раздел Х пункт 33 после слова «декларацию» вставить слова: «по установленной организацией ВКХ форме»  далее по тексту

  - Раздел  Х  пункт 35  в скобках заменить цифру «6» на цифру «3» и дополнить фразой:

«и учесть 3 анализа проведенные в текущем году организацией ВКХ,»

  - Раздел IX пункт 54 дополнить фразой: «и возмещения  причиненных  Абоненту  убытков».

  - Приложение № 5 дополнить фразой:

«Абонент имеет право перераспределить нормативы по объему отводимых сточных вод в соответствии с сезонными изменениями производственной программы».

- Ни в Законе № 416-ФЗ, ни в постановлении № 644 ничего не сказано о том, какие  взаимоотношениях  должны быть  у Абонента с субабонентом.  Может быть  стоит Абонента  наделить по отношению к субабоненту  такими же правами какие имеет предприятие ВКХ по отношению к Абоненту.

- Необходимо исправить следующие опечатки:

6.1. в приложении № 5 к постановлению Правительства РФ № 644  в разделе 2  Расчет платы заменить во второй строке слова: «пунктом 120» на слова «пунктом 113», а в 5-й строке слова «пунктом 123» заменить на слова «пунктом 120».

6.2. в постановлении Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 в разделе IV пункт 36 слова: «более чем на погрешность» заменить на слова: «не более чем на погрешность».

Кроме того, обращаем Ваше внимание на то, что до сих пор не установлены тарифы на водоотведение сточных вод (п. 39 Правил) и тарифы на сброс сверхнормативного объема сточных вод (п. 146 Правил), что создает дополнительные трудности во взаимоотношениях между предприятиями города и Водоканалом.